北海艺术设计学院

北艺学工〔2023〕63号

关于开展学生公寓卫生及安全大检查的通知

各二级学院:

为进一步加强学生安全与日常管理工作，强化学生宿舍安全意识，营造一个安全舒适、整洁优雅、文明和谐的宿舍环境，切实保障住宿学生的生命和财产安全，本处决定开展学生宿舍安全及卫生大检查。现将有关事项通知如下：

- 学生自查自纠阶段（2023年11月25日-26日）

- 由各班级班长和各寝室长牵头，对照学生公寓卫生情况、违规使用大功率电器和消防安全隐患等（详细参照附件：学生宿舍自查自纠要点），组织开展学生公寓安全卫生专项自查工作，并对存在的问题进行整改。

- 学院专项检查阶段（2023年11月27-30日）

- 各学院加强组织领导，安排人员对学院所在学生公寓的安全及卫生状况进行检查，发现学生公寓消防安全问题或卫生问题要进行教育引导，并督促整改。各学院汇总检查数据，填写附件1，于12月4日12:00前发送至学工处朱凤英老师处。

- 学校督导检查阶段（2023年12月4日-6日）

- 由学生工作处（部）、保卫处和后勤保障处联合组织对全体学生公寓的安全卫生专项检查，按照《北海艺术设计学院学生违纪处分规定（修订）》（北艺学发〔2023〕14号）和《北海艺术设计学院学生公寓管理规定》（北艺学发〔2019〕11号）相关规定，进行严格的宿舍检查，对检查中发现的安全隐患在全校范围内进行通报，对违规违纪者将按相关规定进行处理。

- 附件1：学生公寓自查自纠要点

- 附件2：学生公寓安全及卫生检查统计表

北海艺术设计学院学生工作处（部）

2023年11月24日

附件1

学生公寓自查自纠要点

- 不在宿舍吸烟、生火、玩火、焚烧物品等，点燃蚊香等需有人在场，用不燃物支垫，并远离可燃物，室内和阳台不堆积易燃纸箱、杂物等易燃物品。

2、不携入或私存管制刀具、易燃、易爆、有毒以及有腐蚀性、传染性等妨碍公共安全和卫生的危险物品。

3、不在宿舍内私接电线，要做到线路规范。使用的插座、电线等必须符合安全质量标准，电器安装符合有关规范，发现破损，要及时报修。

4、禁止私自拆卸水暖设备、电气设施，私自修理供电设施;严禁使用热的快、电磁炉等大功率电器；。

5、不将插座、电器等带电体放于床上，禁止电线、电器从席子里下穿过或与可燃物连接(例如将电扇、充电器等物品通电放在床上)；不在电线灯头、灯管等电器设备上搭挂衣物或烘烤物品。

6、人员离室锁门时，务必关闭电灯、空调、电脑、充电器、充电宝等所有电器设备的电源。