附件1

北海艺术设计学院教学场所安全检查项目表

| 检查项目 | 检查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 教室上墙内容 | 上墙宣传语是否存在意识形态、是否有社会主义核心价值观、高等学校学生行为准则 |  |
| 教室安全情况 | 设备、电器、线路是否存在安全隐患，检查消防疏散通道畅通情况，消防设施是否被占用 |  |
| 实验室门牌 | 实验室门牌是否安装、名称是否正确、是否有责任人 |  |
| 实验室简介 | 实验室门口是否安装有实验室简介 |  |
| 实验场所应张贴安全信息牌 | 每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括：安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新 |  |
| 实验室制度是否上墙 | 实验室安全与卫生、实验室学生实验守则、实验室人员工作守则 |  |
| 特殊、贵重（≥5万）仪器设备（特别对于存在危险性操作设备） | 仪器设备操作流程、规程（含安全注意事项）等内容上墙，有仪器设备使用记录本 |  |
| 实验室房间须建立自检自查台账 | （定期检查并留存记录） |  |
| 实验场所应具备合理的安全空间布局 | 超过200平方米的实验楼层具有至少两处紧急出口，75平方米以上实验室要有两个出入口 |  |
| 实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品 | 保持消防通道通畅 |  |
| 实验室环境卫生应整洁有序 | 实验室物品摆放有序，卫生状况良好，实验完毕物品归位，无废弃物品、不放无关物品；饮食，禁止吸烟、不使用可燃性蚊香 |  |
| 紧急逃生疏散路线通畅 | 在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图 |  |
| 实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范 | 实验室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配，不得私自改装； 电源插座须有效固定； 不私自乱拉乱接电线电缆，禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面； 禁止使用老化的线缆、花线、木质配电板、有破损的接线板，电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆应有盖板或护套 大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板） |  |
| 实验台面整洁、实验记录规范 | 查看实验台面和实验室使用登记本、实验室开放登记表（登记表签名要注意看笔迹是否一样） |  |
| 其他安全问题 | 是否存在其他安全问题 |  |